## Отключения март 2026 год
№ | РСО | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства АО "Тверьгорэлектро" | Район города | Причина | Планируемые дата и время работ |  | Включение (план) |  | Адреса отключенных объектов | Примечание
[5 empty] | дата | время | дата | время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ТГЭ | ЗТП-27; РУ-10/0,4кВ. | г. Лихославль | ТО, ТР-чистка тр-ров, доливка масла в тр-ры, ревизия контактных соединений тр-ров и оборудования РУ-0,4кВ. | 2026-03-02 | 9:00 | 2026-03-02 | 16:00 | ул. Ямская д. 4, 6, 8, 10, 12/2, 32, 32Б, 34, 36, ул. Строителей д. 1, 3, 5, 7, 9, 11 ул. Юбилейная д. 2, 2А, 5А
2 | ТГЭ | ПС Осташков ф.10кВ №10. Город; ф.10кВ№08 Кожзавод-2 | Осташков | Оперативные переключения КВЛ10кВ №10 Город и КВЛ10кВ №08 Кожзавод 2. | 2026-03-02 | 14:00 | 2026-03-02 | 16:00 | ТП №6,7,8,12,13,14,15,16(абон.),18,19 ,20,33,37,39(абон.),45,46,49(абон.),53(абон.),58,80,РП83,84. ТП№6 ВЛИ-0.4 кВ от ЗТП№6 пр. Ленинский, д.40-46 (ЗАГС,БТИ, МФЦ, Обретение, сувенирная лавка)/41(Волгарь аптека Сияние), пер.Восточный, д.1-5(Почта№172735)/2-8(УК Авторитет, Дебют, старая типография), пер.Советский, д.2-2/4(кафе Centro), ул.Володарского, д.41(Клеопатра); ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№6 гост-ца Тайфун(Благовест), ул.Магницкого, д.7, уличное освещение; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№6 объект связи "МТС"; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№6 до КНС; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№6 до турагентства Селигер-вояж, Ленинский пр., д.47; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№6 до речного вокзала( Автоэкспресс, ВСК, Фаберлик, микрозаймы); ВЛИ-0.4 кВ от ЗТП№6 до магазина "Одиссея", Лениниский пр., д.42; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№6 до котельной №3; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№6 стоматполиклиника (1); ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№6 ул.Магницкого, д.7-21/2-12, пер.Спорта, д.2, пр.Ленинский, д.49(Астра,кнопка);ВЛИ-0.4 кВ от ЗТП№6 до кафе Джус; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№6 стоматполиклиника(2), туалет. ЗТП№7 ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№7 ул.Магницкого, д.24-32/31-39, Л.Толстого, д. 2-4, пер.Панфилова, д.2(Мир дерева+, автозапчасти)/1-3(ЦЛАТИ,Ветклиника); КЛ-0.4 кВ от ЗТП№7 уличное освещение; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№7 до швейной фабрики Радуга, м-н "Карамелли", Знаменская церковь; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№7 до ул.Рабочий городок, д.2-44/1-43; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№7 до ул.Рабочий городок, д.48; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№7 ул.Магницкого, д.23-27/14-18, пер.Ленинский, д.2-4. ЗТП№8 ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№8 ул.8 Марта, д.1-15/2-14, пер.Панфилова, д.3А-5(фасад на ул.8 Марта), ул.Магницкого, д.41-45/34-46, пер.Л.Толстого, д.6, пр.Ленинский, д.81А; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№8 ул.Рудинская, д.4 Финансово-экономический колледж, МКД ул.Рудинская, д.2 (рест. "Уха"), пер.Л.Толстого, д.1А; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№8 ул. Магницкого, д.48-68/63-73( ГООХ), ул.8 Марта, д.17-51/16-42( Церковь Адвентистов Седмого Дня, Баптистская церковь), Ленинский пр., д.111, пл.Черкасова, д.1, пер.Литвиненко, д.26-26А, пер.Осташковский, д.5; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№8 КНС №4, общежитие финансово-экономического колледжа, пер.Л.Толстого, д.1Г( гараж ф.-э. колледжа). ЗТП№12 ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№12 Колокольня, парк Свободы, пер.Советский, д.5-11/6(Районный дом культуры, ГРП№7), ул.Октябрьская, д.1(Автозапчасти, Тотошка)/2, ул.Володарского, д.46, ул.Тимофеевская, д.73 (Пожарная каланча), ул.Гагарина, д.1/2; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№12 РайПО, ул.Урицкого, д.76; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№12 ул. Рабочая, д.8,10(Библиотека), ул.Володарского, д.27-29(Музей забытых вещей и не только)/42-42А; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№12 кинотеатр "Глобал синема", ул.Рабочая, д.5; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№12 уличное освещение, фонтан; ВЛИ-0.4 кВ детский сад "Огонек" ул.Тимофеевская, д.69А, ГБпОУ Осташковский техникум ул.Тимофеевская, д.71, ВНС, кузня; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№12 до ул.Рабочая, д.9 Природоохранная прокуратура, ФСБ, Мировой суд, коллегия адвокатов; ВЛИ-0.4 кВ от ЗТП№12 ул.Урицкого, д.39-61(Хостел Трест,Турист, Здоровый друг, Землеустроитель/50-74, ул.Рабочая, д.12-28(Веер), пер.Адрианова, д.4В пер.Луначарского, д.9А, ул.Тимофеевская, д.60,62(ГбпОУ Осташковский техникум-общежитие); Туалет. ЗТП№13 ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№13 ул.Гагарина, д.46-66/35-63, пер.Осташковский д.12-14А; ВЛИ-0.4 кВ от ЗТП№13 ул.Октябрьская, д.32-36,42-80(Уют)/33-79, пер.Л.Толстого, д.3-5/10А, пер.Панфилова, д.11, ул. Кузьмина, д.8/11; ВЛИ-0.4 кВ от ЗТП№13 пер.Осташковский, д.19; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№13 уличное освещение; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№13 ул.Тимофеевская, д.99-123/104-138, Коммунальный пр-д, д.1-7/2-8, пер.Л.Толстого, д.7-11А/12-16; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№13 ул.Рябочкина, д.90-102/95-121, ул.М.Рябочкина, д.20А-24, Продольный пр-зд, д.1-13/2-16, пер.Осташковский д.17,21(Форсаж)/16-18, пер.Панфилова, д.6-16/23-27; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№13 ул.Гагарина, д.31-61/28-44 (Рынок), пер.Панфилова, д.11А-21/4(стадион Спартак), пер.Кузьмина, д.10-18. ЗТП№14 ул.М.Рябочкина, д.30А КЛ-0.4 кВ от ЗТП№14 цех; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№14 ремонтно-строительное предприятие; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№14 контора. ЗТП№15 ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№15 Ленинский пр-т, д.128("Дом дача"),142-146,150-156ВАК, Бэмби, Спектр, Окна плюс, ГРП№5; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№15 ул. Володарского, д.159-169/158-194А(3 гаража), ул.Октябрьская, д.127-135(Строймагазин, 12гаражей),/128(сторож пивзавод); ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№15 пер.Южный, д.4/7(Ростелеком, башенка монастырские продукты)),9,9А, пер.Литвиненко, д.24А/53, ул. Магницкого, д.70-86/77-95, Ленинский пр-т, д.119А-121(Белорусские продукты, Деликатесы, Адвокаты, Persona, NEON, Строить и жить, Экоокна)/162А(Хантер), пр. Калинина, автостоянка, Doner box, 24часа; ВЛИ-0.4 кВ от ЗТП№15 вышка связи Билайн; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№15 кафе "Острог"; ВЛИ-0.4 кв от ЗТП№15 дом быта, Ленинский пр., д.160(Магнит, Магнит-косметик, фотостудия Лик, Парикмахерская); ВЛИ-0.4 кВ от ЗТП№15 магазин "Престиж", Ленинский пр., д.148, ИП Фролов (Связной, Теле2, Будь Здоров!, Ермолино, Слоник); КЛ-0.4 кВ от ЗТП№15 Сбербанк, Ленинский пр., д.119А; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№15 уличное освещение; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№15 росгвардия, Ленинский пр., д.162; ВЛИ-0.4 кВ от ЗТП№15 кафе"Каспий", пер.Южный, д.9Б; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№15 завод"Луч", Ленинский пр., д.158. ЗТП№16(абон.) Осташковский хлебокомбинат, ул.Октябрьская, д.126А. ЗТП№18 ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№18 ул. Октябрьская, д. 2А-30/3-29(кроме д.13 Школа №1), пер. Спорта, д.7, ул.Гагарина, д.17; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№18 ул. Тимофеевская, д.73-97(Шиномонтаж, Правильные окна, Sport hous)/70-102( Гуляевский маг.) ,пер.Спорта, д. 6-12/11А-15, Линейный пр-д, д.2-6/5-7, пер.Кузьмина, д.11А-15/20-24; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№18 уличное освещение; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№18 ИП Кудрявцев, пер.Спорта, д.9В, автосервис; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№18 пер.Спорта, д.1-5,13 (Школа №1)/4, ул. Володарского, д.48-56(Стоматология, Техника, Дом детского творчества)/49-57, пр.Ленинский, д.56; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№18 пер.Спорта, д.9 (Сапожок,ИП Нестеров, ритуальные услуги); КЛ-0.4 кВ от ЗТП№18 пер.Спорта, д.9Б, маг."Всё для дома №1"; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№18 ул.Гагарина, д.3-29/2-26. ЗТП№19 КЛ-0.4 кВ от ЗТП№19 ул.Тимофеевская, д.131,131А; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№19 ул.Тимофеевская, д.147; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№19 КНС№13; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№19 ул.Октябрьская, д.81-125/82-120, пер.Литвиненко, д.28Б, ул.Гагарина, д.99А, АО Тверьгорэлектро Осташковское отделение, ул.Володарского, д.153 (эл.сварка); КЛ-0.4 кВ от ЗТП№19 пер.Литвиненко, д.61А; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№19 ул. Гагарина, д.68-90(кроме д.86)/91-113(Тверьоблгаз)(кроме д.99А); ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№19 уличное освещение; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№19 ул.Тимофеевская, д.141-145/154-162, пер.Литвиненко, д.63,63А(база ИП Новак), приём металлолома, ул.М.Рябочкина, д.26, территория г-цы "Селигер"( база байкеров); ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№19 ул.Тимофеевская, д.140-152(Овощи фрукты из Ростова)/125-139(кроме д.131,131А)(СпортГрад69), ул.Рябочкина, д.123, пер.Литвиненко, д30/59,59А,59Б. ЗТП№20 КЛ-0.4 кВ от ЗТП№20 ГСК№1(кроме гаража №35); КЛ-0.4 кВ от ЗТП№20 ул.Гагарина, д.92, здание МУП "Водоканал", УК МУП ЖКХ; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№20 ВНС№2. ЗТП№33 КЛ-0.4 кВ от ЗТП№33 ул.Володарского, д.43 МКД; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№33 школа искусств (1); КЛ-0.4 кВ от ЗТП№33 школа искусств (2); КЛ-0.4 кВ от ЗТП№33 магазин Пятёрочка, ул.Володарского, д.43 1й этаж; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№33 администрация Осташковского городского округа (1); КЛ-0.4 кВ от ЗТП№33 администрация Осташковского городского округа (2); ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№33 гараж администрации; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№33 Росгосстрах, пр.Ленинский, д.50; ВЛ-0.4кВ от ЗТП№33 здания, пр.Ленинский, д.50; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№33 котельная №3. ЗТП№37 КЛ-0.4 кВ от ЗТП№37 ТЦ "Орион" (2); ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№37 жилой дом Цефалло; ВЛИ-0.4 кВ от ЗТП№37 объект связи МТС; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№37 СРСУ Теплосеть, Цефалло, ул.Гагарина, д.86; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№37 КНС№2; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№37 Бойлерная, Райпо; ВЛИ-0.4 кВ от ЗТП№37 Престиж-Трейд, ул.Тимофеевская, д.164Б; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№37 ул.Тимофеевская, д.149А, Крепко; ВЛИ-0.4 кВ от ЗТП№37 насос теплосети; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№37 пер.Южный, д.11-13,гараж №35 ГСК№1, ул.Тимофеевская, д.164(склады Райпо, Нинэль, Овощи и фрукты), ул.Тимофеевская, д.164А "ТриА"; ул.Тимофеевская, д.151 Новая баня. ЗТП№39(абон.) КЛ-0.4кВ от ЗТП№39(абон.), завод Луч, ул.Советская, д.13,15. ЗТП№45 ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№45 пр.Ленинский, д.48-82(кроме д.50,56,66А,80,82маг.)/51-65А(кроме д.59,61); ВЛИ-0.4 кВ от ЗТП№45 пр.Ленинский, д.45 Книга, 59(Лесничество),66А(красное и белое),80 Витязь(Овощи и фрукты),82Сказка(обувь), Кофе18 Век(угол пер.Панфилова и пр.Лениниский), ул.Рабочий городок, д.1,8,47; ВЛИ-0.4 кВ от ЗТП№45 ТД "Золотой стиль", пр.Ленинский д.71; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№45 Торговый центр, пер.Панфилова, д.4А (Ригла, МТС, Мужская одежда, Цветы, Модная женская одежда, Фотоцентр, Головные уборы и сумки, Андерсен; Colibri, Юнистрим); ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№45 уличное освещение; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№45 ул. Володарского, д.58-88(Домино)/59-85(АтомЭнергосбыт,Ozon, ГКГео, Нотариус,Акватория, Памятники), КНС№5,ГРП№6, пер.Кузьмина, д.2-6/1-9(изготовление мебели), пер.Панфилова, д.7-9(Вкусняшка); ВЛИ-0.4 кВ от ЗТП№45 маг."ТриА", ул.Октябрьская, д.38,40; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№45 ул.Володарского, д.87-115(пилорама ИП Потевский)/90-118(Кондор), пер.Осташковский, д.10А/11, пер.Л.Толстого, д.1/10; КЛ-0.4 кВ маг."Магнит", пер.Панфилова, д.4А. ЗТП№46 КЛ-0.4 кВ от ЗТП№46 АО Тверьгорэлектро Осташковское отделение, ул.Володарского, д.153(1); КЛ-0.4 кВ от ЗТП№46 АО Тверьгорэлектро Осташковское отделение, ул.Володарского, д.153(2); КЛ-0.4 кВ от ЗТП№46 ресторан, гостиница "Эпос" (1), пр.Лениниский, д.136; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№46 ресторан, гостиница"Эпос" (2), пр.Лениниский, д.136; ВЛИ-0.4 кВ от ЗТП№46 маг."Пятерочка", пр.Ленинский, д.105; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№46 детский сад №1 Улыбка, пер.Литвиненко; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№46 уличное освещение; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№46 ул.Володарского,д.119-157(Имидж)(кроме д.153)/120-156(Старый город, Жар пицца, Академия здоровья), пер.Литвиненко, д.28А; ВЛИ-0.4 кВ от ЗТП№46 пер.Панфилова, д.5, пр.Ленинский, д.67-81,85,91(кроме д.71, Золотой стиль)(Вайлдберрис, Пенсионный фонд РФ)/88-100(кроме д.92 ТД Хамелеон)(Still, Каприз), 110В(Подари),120(Пельмешка, рукоделие); ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№46 пр.Ленинский, д.104-134(Пончик, Продукты,ТОЦ Торг)(кроме д.110В,120,128)/83-109(кроме д.85,91,105), пер.Осташковский, д.10-10Б/7-9, ул.Володарского, д.119. ЗТП№49(абон.) ОАО Эра. КЛ-0.4кВ от ЗТП№49 Пилорама АО Кличен; ВЛ-0.4кВ от ЗТП№49 18 гаражей; ВЛ-0.4кВ от ЗТП№49 гараж теплосеть. ЗТП№53(абон.) ОАО Пивзавод. ЗТП№58 КЛ-0.4 кВ от ЗТП№58 ул.Рудинская, д.9 МКД; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№58 котельная (1); КЛ-0.4 кв от ЗТП№58 ул.Рудинская, д.3 (общежитие Осташковского техникума); ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№58 ул.Рудинская, д.16-34, ул.Селигерная, д.1-11(кроме д.3А,5,10,10А), ул.Комсомольская, д.2-6; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№58 ВНС№9; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№58 Столовая Берёзка, ул.Рудинская, д.7; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№58 Осташковский техникум, ФСИН, ФСС, Казначейство, Налоговая инспекция, ул.Рудинска, д.7; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№58 маг."Провиант", кафе"San Marco", ул.Рудинская,д.5, МКД ул.Рудинская,д.5; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№58 пер.Л.Толстого, д.1Б(1); КЛ-0.4 кВ от ЗТП№58 пер.Л.Толстого, д.1Б(2). ЗТП№80 ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№80 морг, родильное отделение,кухня, инфекционное отделение, стоматология, детская консультация, прачечная, гаражи; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№80 поликлиника (1); КЛ-0.4 кВ от ЗТП№80 поликлиника (2); КЛ-0.4 кВ от ЗТП№80 Терапевтический корпус (1); КЛ-0.4 кВ от ЗТП№80 Терапевтический корпус (2). РП№83 отсутствует силовой трансформатор. КТП№84 ВЛИ-0.4 кВ от КТП№84 ВНС №10; КЛ-0.4 кВ от КТП№84 ВНС 10А; КЛ-0.4 кВ от КТП№84 набережная. КТП№65 магазин "Пятерочка"(объект связи "Мегафон", ул.М.Горького, д.37); магазин "Магнит"("DNS") ул. Рабочая, д.31; спортзал ул. Рабочая, д.33; магазина ИП Петров(1000 мелочей); пер. Орловой-Савиной, д.15-17/14, ул. Кузнечная, д.48-50. ул М.Горького, д.43. КТП№89(абон.) ул. Рабочая, 60А ОСТТЕКС; КТП№90(абон.) пр-т Ленинский, д.92 ИП Замахаев ТД Хамелеон(ул. Володарского, д.89); КТП№92(абон.) ООО Регион Трейд СДЛ, Ленинский пр-т, д.100/102; КТП№93(абон.) ГрРФ Евдокимов А.В., гаражный кооператив №3.
3 | ТГЭ | ПС Осташков ф.10кВ №10. Город; ф.10кВ№08 Кожзавод-2 | Осташков | Оперативные переключения КВЛ10кВ №10 Город и КВЛ10кВ №08 Кожзавод 2. | 2026-03-02 | 14:00 | 2026-03-02 | 16:00 | ТП №6,7,8,12,13,14,15,16(абон.),18,19 ,20,33,37,39(абон.),45,46,49(абон.),53(абон.),58,80,РП83,84. ТП№6 ВЛИ-0.4 кВ от ЗТП№6 пр. Ленинский, д.40-46 (ЗАГС,БТИ, МФЦ, Обретение, сувенирная лавка)/41(Волгарь аптека Сияние), пер.Восточный, д.1-5(Почта№172735)/2-8(УК Авторитет, Дебют, старая типография), пер.Советский, д.2-2/4(кафе Centro), ул.Володарского, д.41(Клеопатра); ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№6 гост-ца Тайфун(Благовест), ул.Магницкого, д.7, уличное освещение; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№6 объект связи "МТС"; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№6 до КНС; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№6 до турагентства Селигер-вояж, Ленинский пр., д.47; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№6 до речного вокзала( Автоэкспресс, ВСК, Фаберлик, микрозаймы); ВЛИ-0.4 кВ от ЗТП№6 до магазина "Одиссея", Лениниский пр., д.42; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№6 до котельной №3; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№6 стоматполиклиника (1); ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№6 ул.Магницкого, д.7-21/2-12, пер.Спорта, д.2, пр.Ленинский, д.49(Астра,кнопка);ВЛИ-0.4 кВ от ЗТП№6 до кафе Джус; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№6 стоматполиклиника(2), туалет. ЗТП№7 ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№7 ул.Магницкого, д.24-32/31-39, Л.Толстого, д. 2-4, пер.Панфилова, д.2(Мир дерева+, автозапчасти)/1-3(ЦЛАТИ,Ветклиника); КЛ-0.4 кВ от ЗТП№7 уличное освещение; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№7 до швейной фабрики Радуга, м-н "Карамелли", Знаменская церковь; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№7 до ул.Рабочий городок, д.2-44/1-43; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№7 до ул.Рабочий городок, д.48; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№7 ул.Магницкого, д.23-27/14-18, пер.Ленинский, д.2-4. ЗТП№8 ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№8 ул.8 Марта, д.1-15/2-14, пер.Панфилова, д.3А-5(фасад на ул.8 Марта), ул.Магницкого, д.41-45/34-46, пер.Л.Толстого, д.6, пр.Ленинский, д.81А; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№8 ул.Рудинская, д.4 Финансово-экономический колледж, МКД ул.Рудинская, д.2 (рест. "Уха"), пер.Л.Толстого, д.1А; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№8 ул. Магницкого, д.48-68/63-73( ГООХ), ул.8 Марта, д.17-51/16-42( Церковь Адвентистов Седмого Дня, Баптистская церковь), Ленинский пр., д.111, пл.Черкасова, д.1, пер.Литвиненко, д.26-26А, пер.Осташковский, д.5; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№8 КНС №4, общежитие финансово-экономического колледжа, пер.Л.Толстого, д.1Г( гараж ф.-э. колледжа). ЗТП№12 ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№12 Колокольня, парк Свободы, пер.Советский, д.5-11/6(Районный дом культуры, ГРП№7), ул.Октябрьская, д.1(Автозапчасти, Тотошка)/2, ул.Володарского, д.46, ул.Тимофеевская, д.73 (Пожарная каланча), ул.Гагарина, д.1/2; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№12 РайПО, ул.Урицкого, д.76; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№12 ул. Рабочая, д.8,10(Библиотека), ул.Володарского, д.27-29(Музей забытых вещей и не только)/42-42А; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№12 кинотеатр "Глобал синема", ул.Рабочая, д.5; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№12 уличное освещение, фонтан; ВЛИ-0.4 кВ детский сад "Огонек" ул.Тимофеевская, д.69А, ГБпОУ Осташковский техникум ул.Тимофеевская, д.71, ВНС, кузня; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№12 до ул.Рабочая, д.9 Природоохранная прокуратура, ФСБ, Мировой суд, коллегия адвокатов; ВЛИ-0.4 кВ от ЗТП№12 ул.Урицкого, д.39-61(Хостел Трест,Турист, Здоровый друг, Землеустроитель/50-74, ул.Рабочая, д.12-28(Веер), пер.Адрианова, д.4В пер.Луначарского, д.9А, ул.Тимофеевская, д.60,62(ГбпОУ Осташковский техникум-общежитие); Туалет. ЗТП№13 ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№13 ул.Гагарина, д.46-66/35-63, пер.Осташковский д.12-14А; ВЛИ-0.4 кВ от ЗТП№13 ул.Октябрьская, д.32-36,42-80(Уют)/33-79, пер.Л.Толстого, д.3-5/10А, пер.Панфилова, д.11, ул. Кузьмина, д.8/11; ВЛИ-0.4 кВ от ЗТП№13 пер.Осташковский, д.19; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№13 уличное освещение; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№13 ул.Тимофеевская, д.99-123/104-138, Коммунальный пр-д, д.1-7/2-8, пер.Л.Толстого, д.7-11А/12-16; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№13 ул.Рябочкина, д.90-102/95-121, ул.М.Рябочкина, д.20А-24, Продольный пр-зд, д.1-13/2-16, пер.Осташковский д.17,21(Форсаж)/16-18, пер.Панфилова, д.6-16/23-27; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№13 ул.Гагарина, д.31-61/28-44 (Рынок), пер.Панфилова, д.11А-21/4(стадион Спартак), пер.Кузьмина, д.10-18. ЗТП№14 ул.М.Рябочкина, д.30А КЛ-0.4 кВ от ЗТП№14 цех; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№14 ремонтно-строительное предприятие; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№14 контора. ЗТП№15 ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№15 Ленинский пр-т, д.128("Дом дача"),142-146,150-156ВАК, Бэмби, Спектр, Окна плюс, ГРП№5; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№15 ул. Володарского, д.159-169/158-194А(3 гаража), ул.Октябрьская, д.127-135(Строймагазин, 12гаражей),/128(сторож пивзавод); ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№15 пер.Южный, д.4/7(Ростелеком, башенка монастырские продукты)),9,9А, пер.Литвиненко, д.24А/53, ул. Магницкого, д.70-86/77-95, Ленинский пр-т, д.119А-121(Белорусские продукты, Деликатесы, Адвокаты, Persona, NEON, Строить и жить, Экоокна)/162А(Хантер), пр. Калинина, автостоянка, Doner box, 24часа; ВЛИ-0.4 кВ от ЗТП№15 вышка связи Билайн; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№15 кафе "Острог"; ВЛИ-0.4 кв от ЗТП№15 дом быта, Ленинский пр., д.160(Магнит, Магнит-косметик, фотостудия Лик, Парикмахерская); ВЛИ-0.4 кВ от ЗТП№15 магазин "Престиж", Ленинский пр., д.148, ИП Фролов (Связной, Теле2, Будь Здоров!, Ермолино, Слоник); КЛ-0.4 кВ от ЗТП№15 Сбербанк, Ленинский пр., д.119А; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№15 уличное освещение; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№15 росгвардия, Ленинский пр., д.162; ВЛИ-0.4 кВ от ЗТП№15 кафе"Каспий", пер.Южный, д.9Б; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№15 завод"Луч", Ленинский пр., д.158. ЗТП№16(абон.) Осташковский хлебокомбинат, ул.Октябрьская, д.126А. ЗТП№18 ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№18 ул. Октябрьская, д. 2А-30/3-29(кроме д.13 Школа №1), пер. Спорта, д.7, ул.Гагарина, д.17; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№18 ул. Тимофеевская, д.73-97(Шиномонтаж, Правильные окна, Sport hous)/70-102( Гуляевский маг.) ,пер.Спорта, д. 6-12/11А-15, Линейный пр-д, д.2-6/5-7, пер.Кузьмина, д.11А-15/20-24; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№18 уличное освещение; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№18 ИП Кудрявцев, пер.Спорта, д.9В, автосервис; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№18 пер.Спорта, д.1-5,13 (Школа №1)/4, ул. Володарского, д.48-56(Стоматология, Техника, Дом детского творчества)/49-57, пр.Ленинский, д.56; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№18 пер.Спорта, д.9 (Сапожок,ИП Нестеров, ритуальные услуги); КЛ-0.4 кВ от ЗТП№18 пер.Спорта, д.9Б, маг."Всё для дома №1"; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№18 ул.Гагарина, д.3-29/2-26. ЗТП№19 КЛ-0.4 кВ от ЗТП№19 ул.Тимофеевская, д.131,131А; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№19 ул.Тимофеевская, д.147; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№19 КНС№13; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№19 ул.Октябрьская, д.81-125/82-120, пер.Литвиненко, д.28Б, ул.Гагарина, д.99А, АО Тверьгорэлектро Осташковское отделение, ул.Володарского, д.153 (эл.сварка); КЛ-0.4 кВ от ЗТП№19 пер.Литвиненко, д.61А; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№19 ул. Гагарина, д.68-90(кроме д.86)/91-113(Тверьоблгаз)(кроме д.99А); ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№19 уличное освещение; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№19 ул.Тимофеевская, д.141-145/154-162, пер.Литвиненко, д.63,63А(база ИП Новак), приём металлолома, ул.М.Рябочкина, д.26, территория г-цы "Селигер"( база байкеров); ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№19 ул.Тимофеевская, д.140-152(Овощи фрукты из Ростова)/125-139(кроме д.131,131А)(СпортГрад69), ул.Рябочкина, д.123, пер.Литвиненко, д30/59,59А,59Б. ЗТП№20 КЛ-0.4 кВ от ЗТП№20 ГСК№1(кроме гаража №35); КЛ-0.4 кВ от ЗТП№20 ул.Гагарина, д.92, здание МУП "Водоканал", УК МУП ЖКХ; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№20 ВНС№2. ЗТП№33 КЛ-0.4 кВ от ЗТП№33 ул.Володарского, д.43 МКД; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№33 школа искусств (1); КЛ-0.4 кВ от ЗТП№33 школа искусств (2); КЛ-0.4 кВ от ЗТП№33 магазин Пятёрочка, ул.Володарского, д.43 1й этаж; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№33 администрация Осташковского городского округа (1); КЛ-0.4 кВ от ЗТП№33 администрация Осташковского городского округа (2); ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№33 гараж администрации; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№33 Росгосстрах, пр.Ленинский, д.50; ВЛ-0.4кВ от ЗТП№33 здания, пр.Ленинский, д.50; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№33 котельная №3. ЗТП№37 КЛ-0.4 кВ от ЗТП№37 ТЦ "Орион" (2); ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№37 жилой дом Цефалло; ВЛИ-0.4 кВ от ЗТП№37 объект связи МТС; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№37 СРСУ Теплосеть, Цефалло, ул.Гагарина, д.86; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№37 КНС№2; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№37 Бойлерная, Райпо; ВЛИ-0.4 кВ от ЗТП№37 Престиж-Трейд, ул.Тимофеевская, д.164Б; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№37 ул.Тимофеевская, д.149А, Крепко; ВЛИ-0.4 кВ от ЗТП№37 насос теплосети; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№37 пер.Южный, д.11-13,гараж №35 ГСК№1, ул.Тимофеевская, д.164(склады Райпо, Нинэль, Овощи и фрукты), ул.Тимофеевская, д.164А "ТриА"; ул.Тимофеевская, д.151 Новая баня. ЗТП№39(абон.) КЛ-0.4кВ от ЗТП№39(абон.), завод Луч, ул.Советская, д.13,15. ЗТП№45 ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№45 пр.Ленинский, д.48-82(кроме д.50,56,66А,80,82маг.)/51-65А(кроме д.59,61); ВЛИ-0.4 кВ от ЗТП№45 пр.Ленинский, д.45 Книга, 59(Лесничество),66А(красное и белое),80 Витязь(Овощи и фрукты),82Сказка(обувь), Кофе18 Век(угол пер.Панфилова и пр.Лениниский), ул.Рабочий городок, д.1,8,47; ВЛИ-0.4 кВ от ЗТП№45 ТД "Золотой стиль", пр.Ленинский д.71; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№45 Торговый центр, пер.Панфилова, д.4А (Ригла, МТС, Мужская одежда, Цветы, Модная женская одежда, Фотоцентр, Головные уборы и сумки, Андерсен; Colibri, Юнистрим); ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№45 уличное освещение; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№45 ул. Володарского, д.58-88(Домино)/59-85(АтомЭнергосбыт,Ozon, ГКГео, Нотариус,Акватория, Памятники), КНС№5,ГРП№6, пер.Кузьмина, д.2-6/1-9(изготовление мебели), пер.Панфилова, д.7-9(Вкусняшка); ВЛИ-0.4 кВ от ЗТП№45 маг."ТриА", ул.Октябрьская, д.38,40; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№45 ул.Володарского, д.87-115(пилорама ИП Потевский)/90-118(Кондор), пер.Осташковский, д.10А/11, пер.Л.Толстого, д.1/10; КЛ-0.4 кВ маг."Магнит", пер.Панфилова, д.4А. ЗТП№46 КЛ-0.4 кВ от ЗТП№46 АО Тверьгорэлектро Осташковское отделение, ул.Володарского, д.153(1); КЛ-0.4 кВ от ЗТП№46 АО Тверьгорэлектро Осташковское отделение, ул.Володарского, д.153(2); КЛ-0.4 кВ от ЗТП№46 ресторан, гостиница "Эпос" (1), пр.Лениниский, д.136; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№46 ресторан, гостиница"Эпос" (2), пр.Лениниский, д.136; ВЛИ-0.4 кВ от ЗТП№46 маг."Пятерочка", пр.Ленинский, д.105; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№46 детский сад №1 Улыбка, пер.Литвиненко; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№46 уличное освещение; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№46 ул.Володарского,д.119-157(Имидж)(кроме д.153)/120-156(Старый город, Жар пицца, Академия здоровья), пер.Литвиненко, д.28А; ВЛИ-0.4 кВ от ЗТП№46 пер.Панфилова, д.5, пр.Ленинский, д.67-81,85,91(кроме д.71, Золотой стиль)(Вайлдберрис, Пенсионный фонд РФ)/88-100(кроме д.92 ТД Хамелеон)(Still, Каприз), 110В(Подари),120(Пельмешка, рукоделие); ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№46 пр.Ленинский, д.104-134(Пончик, Продукты,ТОЦ Торг)(кроме д.110В,120,128)/83-109(кроме д.85,91,105), пер.Осташковский, д.10-10Б/7-9, ул.Володарского, д.119. ЗТП№49(абон.) ОАО Эра. КЛ-0.4кВ от ЗТП№49 Пилорама АО Кличен; ВЛ-0.4кВ от ЗТП№49 18 гаражей; ВЛ-0.4кВ от ЗТП№49 гараж теплосеть. ЗТП№53(абон.) ОАО Пивзавод. ЗТП№58 КЛ-0.4 кВ от ЗТП№58 ул.Рудинская, д.9 МКД; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№58 котельная (1); КЛ-0.4 кв от ЗТП№58 ул.Рудинская, д.3 (общежитие Осташковского техникума); ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№58 ул.Рудинская, д.16-34, ул.Селигерная, д.1-11(кроме д.3А,5,10,10А), ул.Комсомольская, д.2-6; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№58 ВНС№9; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№58 Столовая Берёзка, ул.Рудинская, д.7; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№58 Осташковский техникум, ФСИН, ФСС, Казначейство, Налоговая инспекция, ул.Рудинска, д.7; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№58 маг."Провиант", кафе"San Marco", ул.Рудинская,д.5, МКД ул.Рудинская,д.5; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№58 пер.Л.Толстого, д.1Б(1); КЛ-0.4 кВ от ЗТП№58 пер.Л.Толстого, д.1Б(2). ЗТП№80 ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№80 морг, родильное отделение,кухня, инфекционное отделение, стоматология, детская консультация, прачечная, гаражи; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№80 поликлиника (1); КЛ-0.4 кВ от ЗТП№80 поликлиника (2); КЛ-0.4 кВ от ЗТП№80 Терапевтический корпус (1); КЛ-0.4 кВ от ЗТП№80 Терапевтический корпус (2). РП№83 отсутствует силовой трансформатор. КТП№84 ВЛИ-0.4 кВ от КТП№84 ВНС №10; КЛ-0.4 кВ от КТП№84 ВНС 10А; КЛ-0.4 кВ от КТП№84 набережная. КТП№65 магазин "Пятерочка"(объект связи "Мегафон", ул.М.Горького, д.37); магазин "Магнит"("DNS") ул. Рабочая, д.31; спортзал ул. Рабочая, д.33; магазина ИП Петров(1000 мелочей); пер. Орловой-Савиной, д.15-17/14, ул. Кузнечная, д.48-50. ул М.Горького, д.43. КТП№89(абон.) ул. Рабочая, 60А ОСТТЕКС; КТП№90(абон.) пр-т Ленинский, д.92 ИП Замахаев ТД Хамелеон(ул. Володарского, д.89); КТП№92(абон.) ООО Регион Трейд СДЛ, Ленинский пр-т, д.100/102; КТП№93(абон.) ГрРФ Евдокимов А.В., гаражный кооператив №3.
4 | ТГЭ | ЗТП-27; РУ-10/0,4кВ. | г. Лихославль | ТО, ТР-чистка тр-ров, доливка масла в тр-ры, ревизия контактных соединений тр-ров и оборудования РУ-0,4кВ. | 2026-03-02 | 9:00 | 2026-03-02 | 16:00 | ул. Ямская д. 4, 6, 8, 10, 12/2, 32, 32Б, 34, 36, ул. Строителей д. 1, 3, 5, 7, 9, 11 ул. Юбилейная д. 2, 2А, 5А
5 | ТГЭ | ТП-721 пос.Химинститута | ТверьМР | установка учетов | 2026-03-02 | 9:30 | 2026-03-02 | 12:00 | пос. Химинститут, 33,34,34а,36,40,41,42
6 | ТГЭ | ТП-20 ДП Двор Пролетарки | Тверь ПР | установка учетов | 2026-03-03 | 9:30 | 2026-03-03 | 12:00 | Двор Пролетарки, 4, 43, 61, 164
7 | ТГЭ | КТП-11; ВЛ-0,4кВ.; фид. №1 "ул. Победы" | п. Калашниково | Перераспределение нагрузки в сторону д. №22 по ул. Победа | 2026-03-03 | 9:30 | 2026-03-03 | 12:00 | ул. Победы д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,48 ул. Больничная д.1,2,3,4,5,6,7А,8,9,10,гаражи -3шт
8 | ТГЭ | ПС Осташков ф.10кВ №10. ГОРОД | Осташков | Ремонтные работы на РП№83 | 2026-03-03 | 9:00 | 2026-03-03 | 15:00 | ЗТП№20 ГСК№1(кроме гаража№35); ул.Гагарина, д.92, здание МУП Водоканал,УК МУП ЖКС; ВНС№2. ЗТП№14 ул. М. Рябочкина, д.30А цех; ремонтно-строительное предприятие; контора. ЗТП№49 АО Кличен пилорама. ТП№16 Хлебокомбинат. ЗТП№37 КЛ-0.4 кВ от ЗТП№37 ТЦ "Орион" (2); ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№37 жилой дом Цефалло; ВЛИ-0.4 кВ от ЗТП№37 объект связи МТС; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№37 СРСУ Теплосеть, Цефалло, ул.Гагарина, д.86; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№37 КНС№2; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№37 Бойлерная, Райпо; ВЛИ-0.4 кВ от ЗТП№37 Престиж-Трейд, ул.Тимофеевская, д.164Б; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№37 ул.Тимофеевская, д.149А, Крепко; ВЛИ-0.4 кВ от ЗТП№37 насос теплосети; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№37 пер.Южный, д.11-13,гараж №35 ГСК№1, ул.Тимофеевская, д.164(склады Райпо, Нинэль, Овощи и фрукты), ул.Тимофеевская, д.164А "ТриА"; ул.Тимофеевская, д.151 Новая баня.
9 | ТГЭ | ПС Осташков ф.10кВ №10. ГОРОД | Осташков | Ремонтные работы на РП№83 | 2026-03-03 | 9:00 | 2026-03-03 | 15:00 | ЗТП№20 ГСК№1(кроме гаража№35); ул.Гагарина, д.92, здание МУП Водоканал,УК МУП ЖКС; ВНС№2. ЗТП№14 ул. М. Рябочкина, д.30А цех; ремонтно-строительное предприятие; контора. ЗТП№49 АО Кличен пилорама. ТП№16 Хлебокомбинат. ЗТП№37 КЛ-0.4 кВ от ЗТП№37 ТЦ "Орион" (2); ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№37 жилой дом Цефалло; ВЛИ-0.4 кВ от ЗТП№37 объект связи МТС; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№37 СРСУ Теплосеть, Цефалло, ул.Гагарина, д.86; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№37 КНС№2; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№37 Бойлерная, Райпо; ВЛИ-0.4 кВ от ЗТП№37 Престиж-Трейд, ул.Тимофеевская, д.164Б; КЛ-0.4 кВ от ЗТП№37 ул.Тимофеевская, д.149А, Крепко; ВЛИ-0.4 кВ от ЗТП№37 насос теплосети; ВЛ-0.4 кВ от ЗТП№37 пер.Южный, д.11-13,гараж №35 ГСК№1, ул.Тимофеевская, д.164(склады Райпо, Нинэль, Овощи и фрукты), ул.Тимофеевская, д.164А "ТриА"; ул.Тимофеевская, д.151 Новая баня.
10 | ТГЭ | КТП-11; ВЛ-0,4кВ.; фид. №1 "ул. Победы" | п. Калашниково | Перераспределение нагрузки в сторону д. №22 по ул. Победа | 2026-03-03 | 9:30 | 2026-03-03 | 12:00 | ул. Победы д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,48 ул. Больничная д.1,2,3,4,5,6,7А,8,9,10,гаражи -3шт
11 | ТГЭ | ТП-275 ул.Мукомольная | Тверь МР | установка учетов | 2026-03-03 | 13:30 | 2026-03-03 | 16:00 | светофор
12 | ТГЭ | ЗТП-50; РУ-10/0,4кВ. | г. Лихославль | ТО, ТР - Ревизия контактных соединений силового тр-ра, оборудования РУ-10/0,4кВ. | 2026-03-04 | 9:00 | 2026-03-04 | 16:00 | ул. Школьная д. № 8, 9. ул. Пионерская 30
13 | ТГЭ | ЗТП-50; РУ-10/0,4кВ. | г. Лихославль | ТО, ТР - Ревизия контактных соединений силового тр-ра, оборудования РУ-10/0,4кВ. | 2026-03-04 | 9:00 | 2026-03-04 | 16:00 | ул. Школьная д. № 8, 9. ул. Пионерская 30
14 | ТГЭ | ТП-1200 дер.Лебедево | КР | установка учетов | 2026-03-04 | 9:30 1 с.ш. | 2026-03-04 | 16:00 1 с.ш. | КНС дер.Лебедево
15 | ТГЭ | КТП-11 ВЛ-0.4кВ. фид. №2 ул.Пушкинская, ул. Заводская. | п. Калашниково | Монтаж 3- х фазного ВПУ в сторону жилого дома №9 ул.Заводская. | 2026-03-05 | 9:30 | 2026-03-05 | 12:00 | ул. Пушкинская д.35,37,63,65,67,68,69,70,71 ,72,73,76,78,79,80,84,86,88, Гараж ул. Заводская д.1,2,3,4,5,6,7,9,81
16 | ТГЭ | КТП-11 ВЛ-0.4кВ. фид. №2 ул.Пушкинская, ул. Заводская. | п. Калашниково | Монтаж 3- х фазного ВПУ в сторону жилого дома №9 ул.Заводская. | 2026-03-05 | 9:30 | 2026-03-05 | 12:00 | ул. Пушкинская д.35,37,63,65,67,68,69,70,71 ,72,73,76,78,79,80,84,86,88, Гараж ул. Заводская д.1,2,3,4,5,6,7,9,81
17 | ТГЭ | ТП-1200 дер.Лебедево | КР | установка учетов | 2026-03-05 | 9:30 2 с.ш. | 2026-03-05 | 16:00 2 с.ш. | КНС дер.Лебедево
18 | ТГЭ | ТП-577 Комсомольский п-т | Тверь ЗР | установка учетов | 2026-03-06 | 9:30 2 с.ш. | 2026-03-06 | 12:00 2 с.ш. | Комсомольский п-т, 4/4, ул. Горького, 4 к.3
19 | ТГЭ | ЗТП-15; РУ-10/0,4кВ. | п. Калашниково | ТО, ТР - Ревизия контактных соединений силового тр-ра, оборудования РУ-10/0,4кВ. | 2026-03-06 | 9:30 | 2026-03-06 | 16:00 | ул. Ленина д. 23,23/1,42,42 корп.1,47,61,63,66,68,70,72,76,78
20 | ТГЭ | ЗТП-15; РУ-10/0,4кВ. | п. Калашниково | ТО, ТР - Ревизия контактных соединений силового тр-ра, оборудования РУ-10/0,4кВ. | 2026-03-06 | 9:30 | 2026-03-06 | 16:00 | ул. Ленина д. 23,23/1,42,42 корп.1,47,61,63,66,68,70,72,76,78
21 | ТГЭ | ТП-336 ул. Горького | Тверь ЗР | ремонтные работы | 2026-03-10 | 9:30 | 2026-03-10 | 11:00 | ул. Горького, д. 133, 135, 137/6; наб. А. Никитина, д. 146, 148, 150, 152/2; Артиллерийский пер., д. 4
22 | ТГЭ | ТП-75 ул. Стахановская | Тверь ПР | ремонтные работы | 2026-03-10 | 13:30 | 2026-03-10 | 15:00 | б-р Профсоюзов, д.2а, 4, 6,10, 13, 19-27, 18 к.2, 20, 20а,12-17 ул. Тракторная, д. 5, 5а,5б, 5/8-15, 4-20 ул. Халтурина, д. 20, 22 ул. Севастьянова, д. 12-20 ул. Стахановская, д. 2-22/24, 35, 37, 31, 33 ул. 1-я Новостройка, д. 9/8, 15,1 7/24, 19 ул. 2-я Новостройка, д. 1/7-21, 2-24 п-д Стахановский, д. 3-15/9, 4-16/7 ул. Жуковского, д. 21-45, 22-48 ул. 2-я Колхозная, д.1-21, 4-26
23 | ТГЭ | ТП 10/0,4кВ №34С | Удомля | Ремонт рубильника 0,4кВ | 2026-03-11 | 9:00 | 11,03,2026 | 12:00 | ул.Дзержинского д.1-7 неч, пер.Песчаный д.1-8,9,10,11,12,13,15,17; ул.Дзержинского д. б/н, пер.Гусева, ул.Ленина д.62-74; ул.Ворошилова, пер.Володарского д.3, ул.Свободная, пер.Сенной; ул Полевая д.1а-21, ИП Котлетов(мебельный); ИП Воронцова(Аптека); Удомельское ГОРПО(здание гаража), СНП Башоян А.У.(мебельная мастерская), ИП Фонарев("Империя дерева"), ИП Хлопушин П.В; СНП Главацкий; Гулиев Д.М(склад).
24 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ Р9 от ТП 10/0,4кВ №55 | Удомля | Технологическое присоединение | 2026-03-11 | 9:00 | 11,03,2026 | 12:00 | ул.Новая, д.8,10,12
25 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Калининская, Южная, Березовая" от ТП 10/0,4кВ "Пионер-2" | Удомля | Технологическое присоединение | 2026-03-11 | 13:30 | 11,03,2026 | 17:00 | ул. Калининская, Южная, Березовая
26 | ТГЭ | ВЛ-10 кВ Фид. №03 | Весьегонск | Тех. присоединение | 2026-03-11 | 13:00 | 2026-03-11 | 14:30 | Ул. Строителей 1,3 ; Гоголя Пер. Строителей 3-5,2-4 Сенная 2-12 Пер. Свободный Проезд Свободный Станционная 11 и 15 Ул. Набережная 3-17, 2-12в Ул. Дельская 1-11, 2-12 Самойловская 89, 91, 70, 72 Ул. Дельская 13-63, 14-68 Приморская 10-28, 5-13 Пер. Приморский 6-6а Ул. Герцена 2-30, 1-31 Дружбы 3-17, 2-22 Кутузова 17-27, 10-20 Труда 2-8, 1-11 Жигарева 26-32, 43-53 Пер. Дельский Ул. Маяковского 22-56, 39-69 Тодорского 30-32, 31-35 Кутузова 1-13; 2-6. Пролетарская Ул. Самойловская Заводская 3-15, 4-18 Раздельная 5-19, 4-6 Береговая 2б -16 Скобникова 33. Ул. К.Маркса 37-47 С.Щедрина 2а, (2б 3 фазы)-18, 3-15 Ул. Заводская 17 Ул. С. Щедрина 2, 2б , 2в, 2г Ул. К.Маркса 15-23, 14-28. Серова 4-44, 1-31, 20а С. Перовской 10-12, 7б ,5 ,5б. Ул. Тверская 1-15,2-14, 13, Новая 3-15 К.Маркса 29-37;32-42 Александровская 21-31; 34-42.
27 | ТГЭ | КТП-8 ВЛ-0.4кВ. фид. №1 Садовая,Чапаева | п. Калашниково | Монтаж 3- х фазного ВПУ в сторону жилого дома №38 ул.Садовая | 2026-03-11 | 9:30 | 2026-03-11 | 12:00 | ул. Чапаева д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 ул. Садовая 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22 ,24, 26, 28, 30, 32, 36, 17, 18, 20, 21, 22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,38А,40,42,АЗС
28 | ТГЭ | Л/Р 32-ТП-830 | Тверь ЗР | Замена опры | 2026-03-11 | 10:00 | 2026-03-11 | 16:00 | дер Бор-Отмичи дер Щербово
29 | ТГЭ | ТП-905 ул. 2-я Металлистов | Тверь ЗР | установка учетов | 2026-03-11 | 9:30 1 с.ш. | 2026-03-11 | 12:00 1 с.ш. | ул. 2-я Металлистов, 4 к.1, 6
30 | ТГЭ | ТП-905 ул. 2-я Металлистов | Тверь ЗР | установка учетов | 2026-03-11 | 13:30 2 с.ш. | 2026-03-11 | 16:00 2 с.ш. | ул. 2-я Металлистов, 4 к.1, 6
31 | ТГЭ | ТП-721 пос.Химинститута | ТверьМР | установка учетов | 2026-03-11 | 13:30 | 2026-03-11 | 16:00 | пос. Химинститут, 33,34,34а,36,40,41,42
32 | ТГЭ | ЗТП-34; РУ-10/0,4кВ. | г.Лихославль | ТО, ТР - Ревизия контактных соединений силового тр-ра, оборудования РУ-10/0,4кВ. | 2026-03-12 | 9:00 | 2026-03-12 | 16:00 | ул.Первомайская,д.16;18;51-пристройка СОШ№1
33 | ТГЭ | ТП 186 | Тверь ЗР | 3амена СиП | 2026-03-12 | 10:00 | 2026-03-12 | 16:00 | б-р Затверецкий 122 б-р Затверецкий 87/25-115 б-р Затверецкий 113, 115 б-р Затверецкий 70-86/26-146/2 б-р Затверецкий 120 ул Стрелковая 2/146-6 п-д Новобежецкий 2-12, 3, 5 пер Третьяковский 12-16 п-д Третьяковский 1/3-15/12б, 2/5-16 п-д Н Слобода 2 20, 22 ул Шишкова 6-14/63, 7, 9/65 ул Шишкова 56/16, 58/13, 60 ул Шишкова 66/15, 68/16, 20/9, ул Н Заря 39-77/26, 48/21-80 пер Дурмановский 9/20-21/48, 10/18-16 пер Стрелковый 1-23/21, 2-20/23 пер Литейный 13а, 13/58-19/105 пер Литейный 16/56-22 пер Исаевский 15/66-25/113 пер Исаевский 16/68-22 п-д Бульварный 6-14/63, 1-9 пер Третьяковский 17 пер Дурмановский 23 пер Третьяковский 19
34 | ТГЭ | ТП-476 ул.Бобкова | Тверь ПР | установка учетов | 2026-03-12 | 13:30 2 с.ш. | 13:30 2 с.ш. | 16:00 2 с.ш. | ул.Бобкова, 37, 38 к.1, 39, 40
35 | ТГЭ | ВЛ-0,4 кВ фид. Насосная от ТП 10/0,4 кВ № 35 | п. Селижарово | опиловка аврийных ветвей деревьев | 2026-03-16 | 09.30 | 2026-03-16 | 11.00 | ул. Карьерная, Солнечная
36 | ТГЭ | ВЛ-0,4 кВ фид.Энгельса от ЗТПП 10/0,4 кВ №35 | п. Селижарово | опиловка аврийных ветвей деревьев | 2026-03-16 | 13.30 | 2026-03-16 | 15.00 | ул. Энгельса, Южная, Наб. Калинина
37 | ТГЭ | КТП № 126, КТП № 26, КТП № 142, ТП № 73 | Торжок | Расчистка охранной зоны ВЛ от древесно-кустарниковой растительности | 2026-03-16 | 9:00 | 2026-03-16 | 16:00 | ул. Куйбышева д. 1, 2-17, 6а, 21а, 23-28. ул. Калинина д. 11, 19-31, 20-38. ул. Энгельса д. 27-45, 46-54. ул. Луговая д. 2б, 2в. Магазин "Продукты": ул. Островского 2б. ГРП №13 по ул. Островского.Ул. Энгельса д. 45а, 45б, 47-63, 76-94.ул. Энгельса д. 7-25, 20-46. ул. Калинина д. 1-15, 2а, 2-16.ул. Глинки д. 1а, 1б, 1в, 1-25, 2-12. ул. Чайковского д. 1а-1в, 1-25, 2а-2в, 2-24. ул. Луговая д. 2-24, 3-23.
38 | ТГЭ | КТП-18 Вл-0.4 кВ фид. №1 " д.Челновка" | г.Лихославль | Замена неизолированного провода от РУ-0.4 кВ до оп. №4 | 2026-03-16 | 9:00 | 2026-03-16 | 16:00 | дер. Челновка д.1-33,Автосервис
39 | ТГЭ | ТП-52 ул. Крапоткина | Тверь ЗР | ремонтные работы | 2026-03-16 | 9:30 1 с.ш. | 2026-03-16 | 13:00 1 с.ш. | Затверецкая наб., д. 34, 36 корп.1 ул. Кропоткина, д. 10 – 20, 19/2 ул.Н.Заря, 9, 11
40 | ТГЭ | ЗТП-6 РУ-10/0,4 кВ | г.Лихославль | ТО ТР оборудования 10/0,4 кВ | 2026-03-17 | 9:00 | 2026-03-17 | 16:00 | ул. Аптекарская д.6-20; ул. Красноармейская 2,3,3А; ул. Комсомольская 50,55А,55,57,59,61,63,67; ул. Первомайская д.12;14; Привокзальный пер.5; ул. Афанасьева д. 3
41 | ТГЭ | ТП-1054 Бурашево | КР | ремонтные работы | 2026-03-17 | 10:00 | 2026-03-17 | 12:00 | село Бурашево, д. 8-10, 5, 5а, 11а, 52, 53, 54 ул. Лесная, д. 1-54, 41А(д/сад)
42 | ТГЭ | ТП-174 ул. Конечная | Тверь МР | ремонтные работы | 2026-03-17 | 14:00 | 2026-03-17 | 16:00 | ул. Конечная, 2/57-68, 5, 3, 45 ул. Восточная, 1/56-63, 2-70 ул. Дальняя, 33/45-63/38, 32/42-68/18 ул. Глинки, 37-65/41, 34-54 ул. Народная, 33-57/24, 30/29-56, 37 ул. Трудовая, 29/25, 29/23, 52/16 ул. Тургенева, 87-103, 72-104/42 п-д Тургенева, 1/39-15/40, 2/41-16/42 ул. Загородная, 17а-39/50, 20-38, 70-74 п-д Загородный, 1/55-13, 2/57-16/58 ул. Линейная, 110/18, 111, 116, 113/16, 115/20 ул. Транспортная, 64, 66, 68
43 | ТГЭ | ВЛ-0,4 кВ фид.Железнодорожный посёлок от ТП 10/0,4 кВ № 37 | п. Селижарово | опиловка аврийных ветвей деревьев | 2026-03-17 | 09.30 | 2026-03-17 | 11.00 | ул.Железнодорожный посёлок,
44 | ТГЭ | ВЛ-0,4 кВ фид. Вознесенского от ТП 10/0,4 кВ № 37 | п. Селижарово | опиловка аврийных ветвей деревьев | 2026-03-17 | 13.30 | 2026-03-17 | 15.00 | ул. Вознесенского
45 | ТГЭ | ВЛ-0,4 кВ фид. Новосельская от ТП 10/0,4 кВ № 39 | п. Селижарово | опиловка аврийных ветвей деревьев | 2026-03-18 | 09.30 | 2026-03-18 | 11.00 | ул. Новосельская,
46 | ТГЭ | ВЛ-0,4 кВ фид. 18-и кв.дом ТП 10/0,4 кВ № 39 | п. Селижарово | опиловка аврийных ветвей деревьев | 2026-03-18 | 13.30 | 2026-03-18 | 15.00 | ул. Энгельса
47 | ТГЭ | КТП-11 ВЛ-0.4 кВ фид. №4 пос.Льнозавода | г.Лихославль | Замена ВПУ на SPLIT в сторону жилого дома №17 | 2026-03-18 | 9:00 | 2026-03-18 | 12:00 | пос. Льнозавода, д.№ 4-а.9.10.13.14.-24.30-33
48 | ТГЭ | ТП-272 п-т Чайковского | Тверь ЦР | ТРТ | 2026-03-18 | 9:30 | 2026-03-18 | 12:00 | п-т Чайковского, д.17 ул. Дарвина, д.1
49 | ТГЭ | ТП-328 п-т Калинина | ТверьПР | ТРТ | 2026-03-18 | 13:30 | 2026-03-18 | 16:00 | 4-й пер. Красной Слободы, 3б
50 | ТГЭ | ТП-392 ул.Склизкова | Тверь МР | ТРТ | 2026-03-19 | 9:30 | 2026-03-19 | 12:00 | ул.Склизкова, 61/64, 63 к.1, к.2, 66, 68
51 | ТГЭ | ВЛ-0,4 кВ фид.Захаровская от ТП 10/0,4 кВ № 25 | п. Селижарово | опиловка аврийных ветвей деревьев | 2026-03-19 | 09.30 | 2026-03-19 | 12.00 | ул. Новосельская, Строителей, Беляева, Захаровская
52 | ТГЭ | ВЛ-0,4 кВ фид.ЦКот ТП 10/0,4 кВ № 53 | п. Селижарово | опиловка аврийных ветвей деревьев | 2026-03-19 | 13.30 | 2026-03-19 | 16.00 | ул. Чапаева, Правды
53 | ТГЭ | ЗТП-32; РУ-10/0,4кВ | г.Лихославль | ТО ТР оборудования 10/0,4 кВ | 2026-03-19 | 9:00 | 2026-03-19 | 16:00 | ул. Первомайская д.26; ул. Комсомольская д.45,46,49; Театральный пер.д.4; пер. Комсомольский д.15
54 | ТГЭ | Л/Р 32-ТП-830 | Тверь ЗР | допуск подрячиков, прокладка кабеля под ВСМ | 2026-03-19 | 10:00 | 2026-03-19 | 16:00 | дер Бор-Отмичи дер Щербово
55 | ТГЭ | ТП-722 пос.Химинститут | Тверь МР | ТРТ | 2026-03-19 | 13:30 | 2026-03-19 | 16:00 | пос.Химинститута, д. 17, 19, 20, 21, 23
56 | ТГЭ | ТП-742 ул. Лукина | Тверь МР | ТРТ | 2026-03-20 | 9:30 | 2026-03-20 | 12:00 | Автокооператив № 11
57 | ТГЭ | ТП 906 п-т Победы, 71б | Тверь МР | ТРТ | 2026-03-20 | 13:30 | 2017-04-19 | 15:00 | п-т Победы, 71б
58 | ТГЭ | ВЛ-0,4 кВ фид.Гаражи от ТП 10/0,4 кВ № 53. | п. Селижарово | опиловка аврийных ветвей деревьев | 2026-03-20 | 09.30 | 2026-03-20 | 12.00 | ул.Бульварная
59 | ТГЭ | ЗТП-51;РУ-10 /0,4 кВ | г.Лихославль | ТО ТР оборудования 10/0,4 кВ | 2026-03-20 | 9:00 | 2026-03-20 | 16:00 | ул. Пролетарская д.9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,27А,29,35,37, 39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,61А,63,65,67,69,69А63А,65А,54А, ул. Афанасьева д.6, ул. Пионерская д.5 - 49, ул. Севастьянова д.58А