Фактический полезный отпуск электрической энергии (мощности) потребителям с выделением поставки населению ОП «АтомЭнергоСбыт» Тверь за январь 2025 года.
	1. Фактический полезный отпуск электрической энергии (мощности) потребителям с выделением поставки населению

	ТСО
	Категории
	Единица измерения
	Диапазоны напряжения

	
	
	
	Потребители, подключенные от сетей производителей эл.эн.
	ВН
	СН-1
	СН-2
	НН

	Электроэнергия

	Россети
	население
	МВт*ч
	
	
	
	
	98 036,862  

	
	прочие потребители
	МВт*ч
	0
	25 803,028  
	18 494,135  
	55 360,388  
	19 085,972  

	
	потери
	МВт*ч
	
	
	
	
	91 843,393  

	Прочие ТСО
	население
	МВт*ч
	
	
	
	
	68 989,649  

	
	прочие потребители
	МВт*ч
	2 633,096  
	20 167,386  
	1 626,527  
	55 014,983  
	21 201,950  

	
	потери
	МВт*ч
	
	
	
	
	24 707,104  

	Итого
	население
	МВт*ч
	
	
	
	
	167 026,511  

	
	прочие потребители
	МВт*ч
	2 633,096  
	45 970,414  
	20 120,662  
	110 375,371  
	40 287,922  

	
	потери
	МВт*ч
	
	
	
	
	116 550,497  


